## FV-9
Depth | Peak Shear Strength | Remolded Shear Strength | Sensitivity
(ft) | (psf) | (psf)
19.75 | 600 | 170 | 3.5294 | 540
23.75 | 540 |  |  | 486
27.75 | 580 |  |  | 522
31.75 | 520 | 160 | 3.25 | 468
35.75 | 540 |  |  | 486
39.75 | 520 |  |  | 468
43.75 | 630 | 160 | 3.9375 | 567
47.75 | 620 |  |  | 558
51.75 | 660 |  |  | 594
55.75 | 670 | 170 | 3.9412 | 603
59.75 | 740 |  |  | 666
63.75 | 770 |  |  | 693
67.75 | 810 | 240 | 3.375 | 729
71.75 | 820 |  |  | 738
75.75 | 880 |  |  | 792
79.75 | 1060 | 330 | 3.2121 | 954
84.75 | 1093 |  |  | 983.7
89.75 | 1700 |  |  | 1530

## FV-10
Depth | Peak Shear Strength | Remolded Shear Strength | Sensitivity
(ft) | (psf) | (psf)
21.75 | 550 | 160 | 3.4375 | 495
25.75 | 500 |  |  | 450
29.75 | 520 | 140 | 3.7143 | 468
33.75 | 560 |  |  | 504
37.75 | 560 | 160 | 3.5 | 504
41.75 | 660 |  |  | 594
45.75 | 670 | 180 | 3.7222 | 603
49.75 | 700 |  |  | 630
53.75 | 720 | 170 | 4.2353 | 648
57.75 | 720 |  |  | 648
61.75 | 760 | 200 | 3.8 | 684
65.75 | 840 |  |  | 756
69.75 | 880 | 260 | 3.3846 | 792
73.75 | 940 |  |  | 846
77.75 | 920 | 290 | 3.1724 | 828
81.75 | 1090 |  |  | 981
85.75 | 1140 | 350 | 3.2571 | 1026

## Extras
Unit X | Unit Y | Su X | Su Y
0 | 17 | 400 | 17 | 368
2000 | 17 | 1000 | 86 | 920
2000 | 86
0 | 86

## Soil Column
ID: | BH-133
Ground El. | -0.06 | ft
| Soil Type | Top Depth (ft) | Bottom Depth (ft) | Top Elevation (ft) | Bottom Elevation (ft) | SCM -X Depth | SCM - Y Depth | SCM -X Elevation | SCM - Y Elevation | Lookup No. | Label x | Label y depth | Label y elevation
1 | F I L L | 0 | 17 | -0.06 | -17.06 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 1 | 0.5 | 8.5 | -8.56
2 | B A Y M U D | 17 | 86 | -17.06 | -86.06 | 1 | 0 | 1 | -0.06 | 1 | 0.5 | 51.5 | -51.56
3 | O B C | 86 | 100 | -86.06 | -100.06 | 1 | 17 |  | -17.06 | 1 | 0.5 | 93 | -93.06
[6 empty] | 0 | 17 |  | -17.06 | 1
[6 empty] | 0 | 0 |  | -0.06 | 1
[6 empty] | 0 | 17 | 1 | -17.06 | 2
[6 empty] | 1 | 17 | 0 | -17.06 | 2
[6 empty] | 1 | 86 |  | -86.06 | 2
[6 empty] | 0 | 86 |  | -86.06 | 2
[6 empty] | 0 | 17 |  | -17.06 | 2
[6 empty] | 0 | 86 | 0 | -86.06 | 3
[6 empty] | 1 | 86 | 1 | -86.06 | 3
[6 empty] | 1 | 100 |  | -100.06 | 3
[6 empty] | 0 | 100 |  | -100.06 | 3
[6 empty] | 0 | 86 |  | -86.06 | 3
[6 empty] | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 4
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 4
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 4
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 4
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 4
[6 empty] | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 5
[6 empty] | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 5
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 5
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 5
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 5
[6 empty] | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 6
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 6
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 6
[6 empty] | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 6
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 6
[6 empty] | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 7
[6 empty] | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 7
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 7
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 7
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 7
[6 empty] | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 8
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 8
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 8
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 8
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 8
[6 empty] | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 9
[6 empty] | 1 | #N/A | 1 | #N/A | 9
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 9
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 9
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 9
[6 empty] | 0 | #N/A | 1 | #N/A | 10
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | #N/A | 10
[6 empty] | 1 | #N/A |  | #N/A | 10
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 10
[6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | 10

## Legend
Symbol | Test
FV-9
FV-10